201车间空调机组增造停机声光报警技术要求

201车间空调控制系统上位机监控软件为FactoryTalk ViewStudio软件V6.0版本，下位RsLogix5000软件V19.0版本，需要对空调自控系统进行如下修改。

一、报价清单模板

| 序号 | 需求 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对201车间空调机组中的14台机组，增加送风机停机报警功能 （包括人为停机和故障意外停机），报警状态保持1分钟后可 以手动确认消除。 报警信息在报警控件可查。 报警可以选择是否进入声光报警器并推送到无线手表上。 | 上位机监控软件为FactoryTalk View Studio软件V6.0版本，下位RsLogix5000软件V19.0版本 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术响应文件

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *满足服务响应与执行标准 | 满足全部服务响应与执行标准。 |  |
| 2 | *付款方式 | 双方签订合同后，供方于10个工作日内完成全部工作量，双方验收后，供方提供合同全额增值税发票后，需方付全款。需方可以选用现金、支票或银行承兑汇票等任意方式向供方支付货款，供方不得以任何理由拒绝。 |  |

报价时请务必上传响应表至报价附件中！！！！