附件：

公用工程厂2025-2026药剂配制物料运输年度外包项目

技术要求

一、工作内容：

- 1、葡萄糖、尿素、磷酸二氢钾、絮凝剂、助凝剂、杀菌剂、硫酸亚铁、亚硫酸钠等各类助剂配置及搬倒约2吨/天。

- 2、污水池、23万吨集水池和事故水池、40万吨集水池和事故水池、化水装置、40万吨、23万吨和氯碱厂循环水池等调节PH值和阴阳床再生需不定时用酸碱，需用酸罐和碱罐车由氯碱厂装车运送到指定位置。

- 3、淤泥清理：公用工程厂淤泥清理包括离心母液水装置、VCM废水处理装置、循环水回收装置，需用叉车、铲车、运输车辆等机械、工具完成各项工作，具体工作内容如下：

- （1）离心母液水装置：两座初沉池每年清淤一次、板框压滤机滤饼随产随清。

- （2）VCM废水处理装置：1#、2#调节池每年清理一次、叠螺机产泥随产随清。

- （3）循环水回收装置：原水池每年清理一次、协管沉降池每季度清理一次、中

- 间水池每年清理一次、板框压滤机滤饼随产随清。

- 4、三套循环水系统加药剂，平均约0.5吨/天。

5、涉及以上工作所需的车辆、机械、工具等均由供应商负责提供。

二、服务要求：

1.服务人员应当遵守聚隆化工规章制度，听从公用工程厂指挥调度，满足生产需要。

2.服务人员按照工作需要进行24小时倒班，不得因任何原因耽误生产正常运行。

3.服务人员的劳动保护用品和职业健康有关的费用，以及劳动保障等工作均由承包人负责，工作期间发生的各种工伤与损害等均由承包人负责。

4.服务人员在工作过程中未按采购人操作规程操作，造成的损失或对采购人设备造成的损坏由承包人负责赔偿，在每月承包费中扣除，不足的部分由承包人另外缴纳。

5.服务人员在工作中使用的机械、车辆必须按照国家规定定期检验，符合当地环保要求或为新能源车辆；车辆、机械操作人员必须持证上岗，需要具备叉车操作证至少1人、机动车驾驶证至少1人，需要具备铲车操作证至少1人（可1人同时具有多证。需提供人员证书全部内容的扫描件，及人员的身份证正反面扫描件）。