华北制药河北华民药业有限责任公司

报价须知

- 工程名称：华民车间安全措施升级改造消防泵房改造电气安装工程

- 工程地点：河北省石家庄市藁城开发区海南路98号华民药业

- 工程范围和内容：消防泵房2台消防泵电机的电源互投柜、控制柜的安装，进线电线缆敷设，电机电缆敷设安装调试，及部分消防设备线缆敷设等工作。内容详见工程量清单。

- 质量标准：符合国家相关施工验收规范和甲方要求

- 计划工期： 15日。

- 报价要求：报价需按甲方提供的清单进行报价，见附表。本报价包括完成报价清单内容的全部费用和税金。

- 付款方式：预付款30%，完工验收合格后付款至合同暂定价的70%，审计完成后付至最终结算价的90%，质保10%，质保期满后一次付清。

- 最高限价：本项目报价最高限价为不含税价30508.86元。

- 质保期：一年

- 承包方式：包工包料，注明除外，设备及清单备注利旧的材料由甲方提供，详见清单。

- 成交标准：满足质量、进度及付款要求的情况下最低价（不含税）成交。

- 现场施工要求：

- 报价前根据需要可以勘查现场。

- 进场前按甲方要求提供进场施工资料。

- 施工过程符合甲方安全环保管理要求。

- 施工过程提供必要的现场防护。报价中包含相应的费用。

- 报名要求：

依法成立的法人或其他组织，具有建筑机电安装工程专业承包资质。

- 附表：工程量清单与计价表