附件：新制剂分厂外墙板造型维修技术要求和报价及进场施工要求

1. 除锈，

2底漆两遍，采用水性环氧富锌底漆。

3面漆两遍：采用水性环氧富锌面漆。

- 总高度：24米。面积：2000平。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙板造型维修 | M2 | 2000 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司名称： |  |  |  |  |  |
|  | 联系人： |  |  |  |  |  |

电话：

一、进场安全施工准备资料：

- 中标通知书

- 合同

- 三证一书，委派书。

- 廉洁协议书

- 施工安全协议

- 施工方案、现场告知牌

- 施工安全技术方案

- 施工申请书

- 施工人员安全承诺书

- 施工单位责任人承诺书

- 安全技术交底，每日安全技术交底

- 应急救援预案

- 风险源辨识

- 承包商资格预审表、合格的承包商目录

- 施工单位对进场人员三级教育培训效果情况

- 二、施工工具如采用吊篮需提供1.拆装吊篮人员需提供安装拆卸证。2.吊篮作业人员提供高空作业证。