发电机组主要技术规格要求

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组型号 | 250KW |
| 2 | 额定功率 | 主用功率/常用功率： 250 kW |
| 3 | 额定电压 | 400/230 V |
| 4 | 最大输出电流 | 452.5A |
| 5 | 额定频率 | 50 Hz |
| 6 | 功率因数 | 0.8 (滞后) |
| 7 | 相数与接法 | 三相四线，Y型接法 |
| 8 | 额定转速 | 1500 rpm |
| 9 | 绝缘等级 | H级 |
| 10 | 噪音水平 | ≤ 85 dB(A) (距机组1米处测量) （要求带全天候静音箱） |
| 11 | 排放标准 | 符合国家标准 GB20891-2014 |