山西大远煤业有限公司

取用水计量设施检定校准服务采购文件

采   购   人：山西大远煤业有限公司

第一章 采购公告

山西大远煤业有限公司取用水计量设施检定校准服务询比价采购公告

1.采购条件

山西大远煤业有限公司取用水计量设施检定校准服务已具备采购条件，经山西大远煤业有限公司批准，项目资金来自 企业自筹 ，项目出资比例为 100% 。现对该服务项目进行询比价采购。

2.项目概况与采购范围

2.1采购范围：根据中华人民共和国国家标准《 GB/T28714—2012取水计量技术导则》要求对我公司6台取用水计量设施进行校准工作，同时对仪器仪表进行调试、数据联网推送、率定服务。

2.2项目地点：山西省静乐县杜家村镇山西大远煤业有限公司；

2.3服务期限：合同签订之日起7日内完成；

2.4质量标准：满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求。

3.供应商资格要求

3.1 本次采购要求供应商须具备

A、在中华人民共和国注册，具有独立企业法人或其他组织，并具有与本采购项目相应的服务能力；

B、供应商经营范围内具有本项目招标的相关业务，具有履行业的专业设备技术能力；

C、供应商需在技术、人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山西大远煤业有限公司 地址：山西省静乐县杜家村镇 |
| 2 | 采购项目名称 | 山西大远煤业有限公司取用水计量设施检定校准服务 |
| 3 | 采购范围 | 根据中华人民共和国国家标准《 GB/T28714—2012取水计量技术导则》要求对我公司6台取用水计量设施进行校准工作，同时对仪器仪表进行调试、数据联网推送、率定服务。 |
| 4 | 服务期限 | 服务期限：合同签订后七日内完成。 |
| 5 | 质量标准 | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求 |
| 6 | 供应商资质条件、能力、信誉 | 1 本次采购要求供应商须具备 A、在中华人民共和国注册，具有独立企业法人或其他组织，并具有与本采购项目相应的服务能力； B、供应商经营范围内具有本项目招标的相关业务和专业设备技术能力。 C、供应商需在技术、人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 增值税税金的计算方法 | 严格按照国家、省、市规定执行。 |
| 9 | 报价方式 | 1、报价包括但不限于清理费、加班加点费、交通费、税金等所需的全部费用，且应结合本项目的实际情况考虑可能影响价格的各种因素和风险自主报价，任何因忽视或误解这些因素或风险而导致的追加费用将不予以接受； 2、报价为含税价（税率6%），供应商须据实报价。 3、若供应商所报税率不一致时，评审价采用所有供应商的不含税价格。不含税价格=报价/（1+税率），计算结果取整。 |
| 10 | 响应文件所附证书证件要求 | 扫描件 |
| 11 | 付款方式 | 本项目无预付款，完成山西大远煤业有限公司取用水计量设施检定校准服务并出具报告，采购人予以支付合同价款。付款前，成交供应商须向采购人提供规范的增值税专用发票，若成交供应商未按要求开具发票，采购人有权拒绝支付合同价款。 |

- 发包人技术要求

一、项目概况

根据中华人民共和国国家标准《 GB/T28714—2012取水计量技术导则》要求对我公司6台取用水计量设施进行校准工作，同时对仪器仪表进行调试、数据联网推送、率定服务。

二、项目工期要求

合同签订后七日内完成。

三、项目质量要求

按照相关标准规范开展相关工作，并提供校准报告三份（含电子版），校准报告格式符合相关标准。

四、其它要求

1、按照国家的规范、标准进行评定所承包项目，必须达到该标准，如以上所提执行标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

2、服务单位应按照现行有关标准、规范和业主方代表依据协议发出的工作指令进行工作，同时应接受招标方代表和委派的其他有关人员的推送、检查、检验，按要求完成检定校准工作，并承担由于自身原因导致工程返工的费用。

3、服务单位的项目负责人，负责项目的一切事宜，包括项目联络、现场安全、进度控制等，并做好记录。

4、服务单位负责提供项目所需的所有技术人员、工器具等，对所携带的校准用具和其它用具质量负有全责，并负责所有校准用具、设备和其他物资的运输与管理。

5、服务单位负责项目的工作人员在生产现场时应遵守国家现行的安全法规及招标方安全、质量、文明生产的各项管理规定，采取严格的安全措施。服务方对施工现场技术人员操作、取样措施的可靠性、安全性负完全责任，检定校准过程中造成的人身伤亡、设备损坏等事故由校准方承担一切责任和经济损失。

五、资质要求：

服务单位须具有中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并在技术、人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。

第四章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：                                            （盖单位章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

年       月       日

目录

一、响应函

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、营业执照及资质

五、相关资质

一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）采购文件的全部内容，愿意约定完成工作。

2．本项目拟安排项目负责人姓名：______，___专业，身份证号：______，资质证号：______。

3．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

4．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

供 应 商：                                	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                	（签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供 应 商：          	（盖单位章）

年      月      日

注：适用于无委托代理人情况。

三、授权委托书

本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   授权期限不低于响应文件有效期             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

供  应  商：			                   	（盖单位章）

法定代表人：			                	（盖章）

身份证号码：

年       月       日

注1：适用于有委托代理人情况。

2：本表后附营业执照等相关证明材料扫描件。

（二）信誉要求

1.“国家企业信用信息公示系统”未被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”的证明材料（扫描件或截图）；

2.“信用中国”未被列入“失信被执行人名单”、“重大税收违法案件当事人” 、“政府采购不良行为记录”的证明材料（扫描件或截图）；

注：若供应商在上述网站无相关信息的，视为符合信誉要求。