金坦冷水机组维修技术要求

金坦公司一体式螺杆冷水机组位于金坦公司新大楼楼顶，目前1台变频器故障，屏幕没有显示无法操作，需进行维修，并调整程序，设置程序参数。

金坦公司风冷螺杆冷水机组位于金坦公司地面平台，9台冷却风扇故障，出现抱轴或异响，需进行维修。

- 本次维修含所需配件、程序软件、辅材等全部材料费，所需吊装、搬运、运输、人工、垃圾清运等费用均包含在内。

- 招标内容：

- 拆卸1台变频器，维修并进行测试，确认正常后恢复安装，并调试一体式螺杆冷水机组，确认机组运转正常。

- 维修25台冷却风扇，并根据甲方需求进行更换，以及风冷螺杆冷水机组调试，确认机组运转正常。

- 其他事项

请务必安排人员现场踏勘，踏勘时间：

- 维修工期：签订合同后10天完成全部工作。

- 报价供应商必须在规定时间内一次报价不可更改。